**MEKANİK SU SAYACI**

Su sayacından alabildiğimiz veriler:

* Anlık debi
* Toplam debi
* M-bus modül kendi içerisinde 12 ay veri depolar sistem üzerinden okumada verilere ulaşılır
* Pirinç gövdelidir
* IP 54 standartları
* Sn serisi dikey montaja uygun değildir. An serisinde akış yönü belirtildiği takdirde dikey montaja uygun olarak hazırlanacaktır.
* Pil ömrü 10 yıldır.

Kablolama dikkat edilecek hususlar:

* Mesafe uzun ise 2 x 1.5 mm
* Mesafe kısa ise 2 x 1 mm blendajlı haberleşme kablosu kullanılmalıdır.

Yerli sayaçlara göre avantajlarımız:

* Satış sonrası destek alabilmeniz.
* Okumalarda herhangi bir problem ile karşılaşmazsınız.
* Daha hassas ve dayanıklı ürünler.
* Son Alman teknolojisi.

**ULTRASONİK KALORİMETRELER**

Ultrasonik kalorimetrelerden Alınan veriler:

* Anlık ölçüm verileri alınabilir: debi, giriş sıcaklık, çıkış sıcaklık, enerji verileri.
* Toplam ölçüm verileri: debi, sıcaklık, enerji
* Pirinç gövdelidir.
* IP 54 standartları
* Kalorimetrelerimiz 6 yıl pil ömrü bulunur.
* Mekaniğe oranla hassas ölçüm özelliği.
* 12 ay hafızasında veri tutabilme özelliği.

Kablolama dikkat edilecek hususlar:

* Mesafe uzun ise 2 x 1.5 mm
* Mesafe kısa ise 2 x 1 mm blendajlı haberleşme kablosu kullanılmalıdır.
* Su sayaçları ile aynı hatta dahil edilebiliyor.